200207-02

第133期

2002年7月22日

中国科学院国家天文台乌鲁木齐天文站

乌鲁木齐天文站25米射电望远镜

18cm双极化制冷接收机安装调试成功

国家天文台乌鲁木齐天文站与澳大利亚国立天文台合作研制的18cm双极化制冷接收机系统于今年5月在澳大利亚帕克斯（Parkes）天文台研制完成后，7月在乌鲁木齐天文站安装调试成功。

此套接收机系统具有线极化（适于进行脉冲星观测）和圆极化（适于VLBI观测）两种工作模式，对两种模式下分别进行的系统测试和噪声源定标指标是：

线极化：

通道A   系统噪声温度Tsysa=22.4K，注入噪声温度Tina=5.2K。

通道B   系统噪声温度Tsysb=21K，注入噪声温度Tinb=6.0K。

圆极化：

通道A   系统噪声温度Tsysa=24K，注入噪声温度Tina=4.7K。

通道B   系统噪声温度Tsysb=20K，注入噪声温度Tinb=6.6K。

系统测试表明，接收机性能优于原定的系统温度25K的设计指标。

近日，乌鲁木齐天文站科研人员在25米射电望远镜上用18cm双极化制冷接收机系统进行了脉冲星脉冲到达时间的观测。观测到了3mJy

以下、2mJy以下、1mJy以下的很多颗脉冲星弱源（见附图）。观测到中国科学院国家天文台乌鲁木齐天文站                   新天通讯的脉冲星弱源流量密度最低为0.5mJy。这些脉冲星弱源用以前常温接收机系统是无法观测到的。结果表明，18cm双极化制冷接收机系统的观测效果优于1mJy的预期目标。

目前已发现的脉冲星（包括澳大利亚Parkes 天文台和英国Jodrell Bank天文台多波束巡天将发现的脉冲星）的流量密度主要集中在1~5 mJy。18cm双极化制冷接收机系统的研制、安装、调试成功，使25米射电望远镜进入到一个非常广阔的天地。在今后的工作中，国家天文台乌鲁木齐天文站的观测系统将可以观测到多波束巡天计划中新发现的脉冲星，把脉冲星观测研究工作将提高到了国际先进水平。乌站的脉冲星观测与研究工作和VLBI观测将取得更多更好的科研成果。

0.8 mJy  18cm双极化致冷接收机           1.3 mJy  18cm双极化致冷接收机

责任编辑：薛济安